## Sheet1
工程质量监督检验中心使用的标准
序号 | 产品/产品类别 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号）
一 | 建筑工程产品及材料
（一） | 水泥
1 | 水泥 |  | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2001
水泥密度测定方法GB/T208-94
水泥比表面积测试方法GB8074-87
水泥胶砂流动度测试方法 GB/T2419-94
水泥细度检验方法（80μm筛筛析法）GB 1345-91
水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-1999
水泥化学分析方法 GB/T 176-1996
2 | 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 |  | 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB 175-1999
3 | 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 |  | 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB 1344-1999
4 | 复合硅酸盐水泥 |  | 复合硅酸盐水泥 GB 12958-1999
5 | 砌筑水泥 |  | 砌筑水泥GB/T3183-2003
（二） | 掺合料
6 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 |  | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB 1596-91
7 | 硅酸盐建筑制品用粉煤灰 |  | 硅酸盐建筑制品用粉煤灰 JC/T 409-2001
8 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 |  | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046-2000
（三） | 骨料
9 | 砂子 |  | 普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ 52-92
建筑用砂GB/T14684-2001
10 | 石子 |  | 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ 53-92
建筑用卵石、碎石GB/T14685-2001
11 | 轻集料 |  | 轻集料及其试验方法 GB/T 17431-1998
（四） | 外加剂
12 | 混凝土外加剂 |  | 混凝土外加剂GB 8076-1997
混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T8077-2000
13 | 混凝土泵送剂 |  | 混凝土泵送剂JC 473-2001
14 | 砂浆混凝土防水剂 |  | 砂浆混凝土防水剂JC 474-1999
15 | 混凝土防冻剂 |  | 混凝土防冻剂JC 475-92
16 | 混凝土膨胀剂 |  | 混凝土膨胀剂JC 476-2001
17 | 喷射混凝土用速凝剂 |  | 喷射混凝土用速凝剂JC477-92
（五） | 混凝土
18 | 普通混凝土 |  | 普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T50080-2002
普通混凝土力学性能试验方法GB/T50081-2002
普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GBJ 82-85
普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2000
混凝土强度检验评定标准GBJ 107-87
19 | 混凝土拌合用水 |  | 混凝土拌合用水标准 JGJ 63-89
20 | 轻骨料混凝土 |  | 轻骨料混凝土技术规程 JGJ 51-2002
（六） | 砂浆
21 | 建筑砂浆 |  | 建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ70-90
22 | 砌筑砂浆配合比 |  | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ98-2000
（七） | 建筑钢材及其连接件
23 | 金属材料 |  | 金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002
金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-1999
金属洛氏硬度试验方法 GB/T 230-91
24 | 钢筋混凝土热轧带肋钢筋 |  | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 GB 1499-1998
25 | 冷轧带肋钢筋 |  | 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2000
26 | 低碳钢热轧圆盘条 |  | 低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-97
27 | 钢筋混凝土热轧光圆钢筋 |  | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 GB/T13013-91
28 | 优质碳素结构钢 |  | 优质碳素结构钢GB/T 699-1999
29 | 碳素结构钢 |  | 碳素结构钢 GB 700-88
30 | 低合金高强度结构钢 |  | 低合金高强度结构钢GB/T1591-94
31 | 钢材焊接接头 |  | 钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2001
焊接接头机械性能试验方法GB2649-2655-1989
焊缝金属和焊接接头的疲劳试验方法GB/T2656-1981
钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2003
32 | 钢筋机械连接 |  | 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003
33 | 镦粗直螺纹钢筋接头 |  | 镦粗直螺纹钢筋接头 JG/T 3057-1999
34 | 带肋钢筋套筒挤压连接 |  | 带肋钢筋套筒挤压连接技术规程JGJ 108-96
35 | 钢筋锥螺纹接头 |  | 钢筋锥螺纹接头技术规程 JGJ 109-96
36 | 预应力混凝土用钢丝 |  | 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2002
37 | 预应力混凝土用钢绞线 |  | 预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2003
38 | 预应力混凝土用钢丝和钢绞线 |  | 预应力混凝土用高强钢丝和钢绞线BS 5896-1980
39 | 预应力混凝土用无涂层七丝钢绞线 |  | 预应力混凝土用无涂层七丝钢绞线标准技术条件 ASTM A416/A416M–99
40 | 预应力混凝土用金属螺旋管 |  | 预应力混凝土用金属螺旋管 JG/T 3013-94
41 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 |  | 预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T 14370-2000
预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ 85-2002
后张预应力体系验收建议 FIP –93
42 | 钢结构用高强度螺栓、螺母、垫片 |  | 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫片技术条件GB/T1228～1231－91
钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件GB/T 3632～3633－1995
钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91
43 | 紧固件 |  | 紧固件机械性能 螺栓螺钉和螺栓GB/T3098.1-2000
紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹GB/T3098.2-2000
紧固件 验收检查GB/T90.1-2002
44 | 金属锚栓 |  | 混凝土和砌体材料中锚栓强度的标准测试方法ASTM E488-96
混凝土用金属锚栓ETAG 001-1997
45 | 轻钢龙骨 |  | 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2001
（八） | 砌墙砖
46 | 砌墙砖 |  | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2003
砌墙砖检验规则 JC/T 466-92（96）
47 | 烧结多孔砖 |  | 烧结多孔砖GB 13544-2000
48 | 烧结普通砖 |  | 烧结普通砖GB/T 5101-2003
49 | 粉煤灰砖 |  | 粉煤灰砖JC 239-2001
50 | 蒸压灰砂砖 |  | 蒸压灰砂砖GB11945-1999
51 | 耐酸砖 |  | 耐酸砖GB/T8488-2001
52 | 混凝土路面砖 |  | 混凝土路面砖JC/T446-2000
（九） | 建筑砌块
53 | 混凝土砌块 |  | 混凝土小型空心砌块试验方法GB/T 4111-1997
54 | 普通混凝土小型空心砌块 |  | 普通混凝土小型空心砌块 GB 8239-1997
55 | 轻集料混凝土小型空心砌块 |  | 轻集料混凝土小型空心砌块 GB/T 15229-2002
56 | 烧结空心砖和空心砌块 |  | 烧结空心砖和空心砌块GB13545-2003
57 | 粉煤灰小型空心砌块 |  | 粉煤灰小型空心砌块JC/T862-2000
58 | 蒸压加气混凝土砌块 |  | 蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-1997
（十） | 建筑板材
59 | 纸面石膏板 |  | 纸面石膏板GB/T9775-1999
60 | 纤维水泥制品 |  | 纤维水泥制品试验方法GB/T7019-1997
61 | 水泥木屑板 |  | 水泥木屑板JC411-91
62 | 纤维增强低碱度水泥建筑平板 |  | 纤维增强低碱度水泥建筑平板JC/T626-1996
63 | 吸声用穿孔纤维水泥板 |  | 吸声用穿孔纤维水泥板JC/T566-94
64 | 纤维增强硅酸钙板 |  | 纤维增强硅酸钙板JC/T564-2000
65 | 玻镁平板 |  | 玻镁平板 JC688-1998
66 | 住宅内隔墙轻质条板 |  | 住宅内隔墙轻质条板 JG/T 3029-1995
67 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙板 |  | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙板JC666-1997
68 | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 |  | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板JC680-1997
69 | 金属面聚苯乙烯夹芯板 |  | 金属面聚苯乙烯夹芯板 JC689-1998
70 | 石膏空心条板 |  | 石膏空心条板JC/T829-1998
71 | 金属面硬质聚氨酯夹芯板 |  | 金属面硬质聚氨酯夹芯板 JC/T868-2000
72 | 金属面岩棉、矿棉夹芯板 |  | 金属面岩棉、矿棉夹芯板 JC/T869-2000
73 | 工业灰渣混凝土空心隔墙条板 |  | 工业灰渣混凝土空心隔墙条板JG3063-1999
74 | 住宅混凝土内墙板与隔墙板 |  | 住宅混凝土内墙板与隔墙板 GB/T14908-94
75 | 轻隔墙条板 |  | 轻隔墙条板质量检验评定标准DBJ01-29-2000
76 | 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板 |  | 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板JC623-1996
(十一) | 建筑防水、堵漏材料
77 | 沥青防水卷材 |  | 沥青防水卷材试验方法 GB 328.1～328.7-89
78 | 弹性体改性沥青防水卷材 |  | 弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2000
79 | 塑性体改性沥青防水卷材 |  | 塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2000
80 | 聚合物改性沥青复合胎防水卷材 |  | 聚合物改性沥青复合胎防水卷材质量检验评定标准
DBJ 01-53-2001
81 | 自粘橡胶沥青防水卷材 |  | 自粘橡胶沥青防水卷材JC840-1999
82 | 沥青复合胎柔性防水卷材 |  | 沥青复合胎柔性防水卷材JC/T690-1998
83 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 |  | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB18967-2003
84 | 防水涂料 |  | 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-1997
85 | 聚氨酯防水涂料 |  | 聚氨酯防水涂料GB19250-2003
86 | 聚合物水泥防水涂料 |  | 聚合物水泥防水涂料JC 894-2001
87 | 聚合物乳液建筑防水涂料 |  | 聚合物乳液建筑防水涂料JC/T864-2000
88 | 溶剂型橡胶沥青防水涂料 |  | 溶剂型橡胶沥青防水涂料JC/T852-1999
89 | 高分子防水材料 |  | 高分子防水材料-第一部分 片材GB 18173.1-2000
片材
90 | 高分子防水材料 止水带 |  | 高分子防水材料 止水带GB18173.2-2000
91 | 高分子防水材料 |  | 高分子防水材料 遇水膨胀橡胶GB/T18173.3-2002
遇水膨胀橡胶
92 | 聚氯乙烯防水卷材 |  | 聚氯乙烯防水卷材 GB12952-2003
93 | 氯化聚乙烯防水卷材 |  | 氯化聚乙烯防水卷材GB12953-2003
94 | 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 |  | 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材JC/T684-1997
95 | 高分子防水卷材胶粘剂 |  | 高分子防水卷材胶粘剂JC863-2000
96 | 界面渗透型防水涂料 |  | 界面渗透型防水涂料质量检验评定标准DBJ 01-54-2001
97 | 无机防水堵漏材料 |  | 无机防水堵漏材料质量检验评定标准DBJ 01-55-2001
无机防水堵漏材料JC900-2002
98 | 水泥基渗透结晶型防水材料 |  | 水泥基渗透结晶型防水材料GB 18445-2001
99 | 油毡瓦 |  | 油毡瓦 JC/T503-1996
100 | 建筑表面用有机硅防水剂 |  | 建筑表面用有机硅防水剂JC/T902-2002
101 | 混凝土界面处理剂 |  | 混凝土界面处理剂JC/T907-2002
102 | 石油沥青 |  | 石油沥青软化点测定法GB4507-84
石油沥青延度测定法GB4508-84
石油沥青针入度测定法GB4509-84
103 | 建筑石油沥青 |  | 建筑石油沥青GB494-1998
(十二) | 陶瓷砖
104 | 陶瓷砖 |  | 陶瓷砖试验方法 GB/T3810.1～16-1999
105 | 瓷质砖 |  | 干压陶瓷砖 第1部分：瓷质砖 GB/T4100.1-1999
106 | 炻瓷砖 |  | 干压陶瓷砖 第2部分：炻瓷砖 GB/T4100.2-1999
107 | 细炻砖 |  | 干压陶瓷砖 第3部分：细炻砖 GB/T4100.3-1999
108 | 炻质砖 |  | 干压陶瓷砖 第4部分：炻质砖 GB/T4100.4-1999
109 | 陶质砖 |  | 干压陶瓷砖 第5部分：陶质砖 GB/T4100.5-1999
（十三） | 天然石材
110 | 天然石材 |  | 天然饰面石材试验方法 GB/T9966.1-9966.8-2001
建筑饰面材料镜向光泽度测定方法GB/T13891-92
111 | 天然大理石建筑板材 |  | 天然大理石建筑板材JC/T79-2001
112 | 天然花岗岩建筑板材 |  | 天然花岗岩建筑板材 GB/T18601-2001
113 | 天然板石 |  | 天然板石GB/T18600-2001
(十四) | 土工材料
114 | 土工材料 |  | 土工试验方法标准 GB/T50123-1999
地基动力特性测试规范GB/T50269-97
膨胀土地区建筑技术规范 GBJ112-87
(十五) | 市政工程材料
115 | 橡胶支座 |  | 公路桥梁板式橡胶支座规格系列JT3132.1-88
公路桥梁板式橡胶支座技术条件JT3132.2-88
公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则JT 3132.3-90
公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-93
116 | 铸铁检查井盖 |  | 铸铁检查井盖
CJ/T 3012-93
117 | 再生树脂复合材料检查井盖 |  | 再生树脂复合材料检查井盖CJ/T 121-2000
118 | 钢纤维混凝土检查井盖 |  | 钢纤维混凝土检查井盖JC889-2001
119 | 井盖、井圈 |  | 机动车区及行人区集水井顶盖和检查井顶盖设计要求、类型试验、标志、质量控制BSEN124：1994
车辆和行人道排水渠道－分类、设计和试验要求、标志和合格性评定EN 1433：2002 / BS EN 1433：2002
（十六） |  | 建筑密封胶
120 |  | 建筑密封材料 | 建筑密封材料试验方法GB/T13477.1～13477.20-2002
121 |  | 硅酮建筑密封胶 | 硅酮建筑密封胶GB/T 14683-2003
122 |  | 建筑用硅酮结构密封 | 建筑用硅酮结构密封胶GB 16776-1997
123 |  | 聚氨酯建筑密封膏 | 聚氨酯建筑密封膏JC482 -2003
124 |  | 聚硫建筑密封胶 | 聚硫建筑密封胶JC483 -92
125 |  | 丙烯酸酯建筑密封膏 | 丙烯酸酯建筑密封膏JC 484-92
126 |  | 建筑窗用弹性密封剂 | 建筑窗用弹性密封剂JC 485-92
127 |  | 中空玻璃用弹性密封胶 | 中空玻璃用弹性密封胶JC 486-2001
128 |  | 混凝土建筑接缝用密封胶 | 混凝土建筑接缝用密封胶JC/T 881-2001
129 |  | 幕墙玻璃接缝用密封胶 | 幕墙玻璃接缝用密封胶JC/T 882-2001
130 |  | 石材用建筑密封胶 | 石材用建筑密封胶JC/T 883-2001
131 |  | 彩色涂层钢板用建筑密封胶 | 彩色涂层钢板用建筑密封胶JC/T 884-2001
132 |  | 建筑用防霉密封胶 | 建筑用防霉密封胶JC/T 885-2001
（十七） |  | 建筑胶粘剂
133 |  | 建筑胶粘剂 | 胶粘剂对接接头拉伸强度的测定GB/T 6329-1996
胶粘剂拉伸剪切强度测定方法GB/T7124-86
建筑胶粘剂通用试验方法GB/T 12954-91
134 |  | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 陶瓷墙地砖胶粘剂JC/T 547-94
135 |  | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001
136 |  | 碳纤维片材加固混凝土 | 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程CECS 146: 2003
137 |  | 树脂浇铸体 | 树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567～2571-1995
138 |  | 混凝土结构加固用胶粘剂 | 混凝土结构加固技术规范CECS25∶90
（十八） |  | 塑料管材管件及管道
139 |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材GB/T 5836.1-92
140 |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件GB/T 5836.2-92
141 |  | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材GB/T 10002.1-1996
142 |  | 给水用硬聚氯乙烯管件 | 给水用硬聚氯乙烯管件GB 10002.2-88
143 |  | 埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材GB/T 10002.3-1996
144 |  | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T 16800-1997
145 |  | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材GB/T18477-2001
146 |  | 燃气用埋地聚乙烯管材 | 燃气用埋地聚乙烯管材GB 15558.1-1995
147 |  | 燃气用埋地聚乙烯管件 | 燃气用埋地聚乙烯管件GB 15558.2-1995
148 |  | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 给水用聚乙烯(PE)管材GB/T 13663-2000
149 |  | 冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 | 冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 总则GB/T 18992.1－2003
冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 管材GB/T 18992.2－2003
150 |  | 建筑给水交联聚乙烯（PE-X）管用管件 | 建筑给水交联聚乙烯（PE-X）管用管件技术条件CJ/T138-2001
建筑给水交联聚乙烯（PE-X）管材CJ/T205-2000
交联聚乙烯管材DIN 16892-2000
151 |  | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材CJ/T165-2002
152 |  | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统CJ/T175-2002
153 |  | 冷热水用聚丙烯管道 | 冷热水用聚丙烯管道系统GB/T18742.1、2、3-2002
154 |  | 冷热水系统用热塑性管材、管件 | 冷热水系统用热塑性管材、管件ISO10508：1995
冷热水系统用热塑性管材、管件GB/T 18991-2003
155 |  | 铝塑复合压力管（搭接焊） | 铝塑复合压力管 第1部分
铝管搭接焊式铝塑管GB/T18997.1-2003
铝塑复合压力管（搭接焊）CJ/T108-1999
156 |  | 铝塑复合压力管（对接焊） | 铝塑复合压力管 第2部分
铝管对接焊式铝塑管GB/T18997.2-2003
铝塑复合压力管（对接焊）CJ/T159-2002
157 |  | 氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 | 冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统
GB/T18993.1～3-2003
工业用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统
GB/T18998.1～3-2003
158 |  | 塑料管道 | 流体输送用聚烯烃管材 耐裂纹扩展的测定 切口管材裂纹慢速增长的实验 方法（切口实验）GB/T18476-2001
聚乙烯管材 耐慢速裂纹增长锥体试验方法
GB/T 19279-2003 ISO 13480:1997
（十九） |  | 建筑涂料
159 |  | 建筑涂料 | 漆膜硬度测定法 摆杆阻尼试验B法 GB/T 1730-93
漆膜厚度测定法(甲法) GB/T 1764-79(89)
色漆和清漆 挥发物和不挥发物的测定 GB 6751-86
建筑涂料粘度的测定 斯托默粘度计法 GB 9269-88
色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之20°、60°和85°镜面光泽的测定GB 9754-88
160 |  | 外墙涂料 | 合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2001
161 |  | 溶剂型外墙涂料 | 溶剂型外墙涂料GB/T 9757-2001
162 |  | 内墙涂料 | 合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2001
163 |  | 复层建筑涂料 | 复层建筑涂料GB 9779-88
164 |  | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2000
165 |  | 外墙无机建筑涂料 | 外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002
166 |  | 水泥地板用漆 | 水泥地板用漆 HG/T 2004-91
167 |  | 建筑外墙弹性涂料 | 建筑外墙弹性涂料应用技术规程DBJ/T01-57-2001
168 |  | 建筑室内用腻子 | 建筑室内用腻子JG/T3049-1998
169 |  | 建筑外墙用腻子 | 建筑外墙用腻子JG/T157-2004
（二十） |  | 人造板
170 |  | 细木工板 | 细木工板 GB/T5849-1999
171 |  | 中密度纤维板 | 中密度纤维板GB/T11718-1999
172 |  | 刨花板 | 刨花板
GB/T4897.1～4897.7-2003
173 |  | 胶合板 | 胶合板 GB 9846-88
（二十一） |  | 壁纸
174 |  | 壁纸 | 聚氯乙烯壁纸
QB 3805-1999
二 |  | 建筑施工机具
(一) |  | 建筑脚手架及扣件
175 |  | 钢管脚手架扣件 | 钢管脚手架扣件
GB 15831-1995
175 |  | 钢板冲压扣件 | 钢板冲压扣件
JG 3061-1999
177 |  | 门式钢管脚手架 | 门式钢管脚手架
JG 13-1999
建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ 128-2000
178 |  | 可锻铸铁件 | 可锻铸铁件
GB 9440-88
179 |  | 建筑脚手架用钢管 | 低压流体输送用焊接钢管GB/T3091-2001
(二) |  | 建筑模板
180 |  | 组合钢模板 | 组合钢模板 JG/T3060-1999
组合钢模板技术规程 GB50214-2001
18, 1 |  | 建筑工程大模板 | 建筑工程大模板技术规程 JGJ74-2003
(三) |  | 高空作业平台
182 |  | 高空作业机械 | 高空作业机械安全规则 JG5099-1998
183 |  | 剪叉式高空作业平台 | 剪叉式高空作业平台 JG/T5100-1998
184 |  | 臂架式高空作业平台 | 臂架式高空作业平台 JG/T5101-1998
185 |  | 套筒油缸式高空作业平台 | 套筒油缸式高空作业平台 JG/T5102-1998
186 |  | 桅柱式高空作业平台 | 桅柱式高空作业平台 JG/T5103-1998
187 |  | 桁架式高空作业平台 | 桁架式高空作业平台 JG/T5104-1998
(四) |  | 起重机及升降机
188 |  | 施工升降机 | 施工升降机分类 GB/T10052-1996
施工升降机检验规则 GB10053-1996
施工升降机技术条件 GB/T10054-1996
施工升降机安全规则 GB10055-1996
施工升降机试验方法 GB/T10056-1996
189 |  | 塔式起重机 | 塔式起重机安全规程 GB5144-94
塔式起重机技术条件 GB/T9462-1999
塔式起重机性能试验 GB/T5031-94
塔式起重机可靠性试验方法 GB/T17806-1999
塔式起重机结构试验方法 GB/T17807-1999
塔式起重机分类 JG/T5037-1993
190 |  | 物料提升机 | 龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92
三
(一)
191 |  | 铝合金建筑型材 | 铝合金建筑型材 GB/T 5237.1～5237.5-2000
192 |  | 硬聚氯乙烯型材 | 门、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材GB/T 8814-1998
室内装饰用硬聚氯乙烯(PVC-U)挤出型材QB/T 2133-95
(二) |  | 门窗配件
193 |  | 聚氯乙烯(PVC)门窗执手 | 聚氯乙烯(PVC)门窗执手JG/T 124-2000
194 |  | 聚氯乙烯(PVC)门窗合页 | 聚氯乙烯(PVC)门窗合页（铰链）JG/T 125-2000
195 |  | 聚氯乙烯(PVC)门窗传动锁闭器 | 聚氯乙烯(PVC)门窗传动锁闭器JG/T 126-2000
196 |  | 聚氯乙烯(PVC)门窗滑撑 | 聚氯乙烯(PVC)门窗滑撑JG/T 127-2000
197 |  | 聚氯乙烯(PVC)门窗撑挡 | 聚氯乙烯(PVC)门窗撑挡JG/T 128-2000
198 |  | 聚氯乙烯(PVC)门窗滑轮 | 聚氯乙烯(PVC)门窗滑轮JG/T 129-2000
199 |  | 聚氯乙烯(PVC)门窗半圆锁 | 聚氯乙烯(PVC)门窗半圆锁JG/T 130-2000
200 |  | 聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢 | 聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢JG/T 131-2000
201 |  | 聚氯乙烯(PVC)门窗固定片 | 聚氯乙烯(PVC)门窗固定片JG/T 132-2000
202 |  | 地弹簧 | 地弹簧QB/T 3884-1999
203 |  | 铝合金门插销 | 铝合金门插销 QB/T 3885-1999
204 |  | 平开铝合金窗执手 | 平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999
205 |  | 铝合金窗撑挡 | 铝合金窗撑挡 QB/T 3887-1999
206 |  | 铝合金窗不锈钢滑撑 | 铝合金窗不锈钢滑撑QB/T 3888-1999
207 |  | 铝合金门窗拉手 | 铝合金门窗拉手QB/T 3889-1999
208 |  | 推拉铝合金门窗用滑轮 | 推拉铝合金门窗用滑轮QB/T 3892-1999
209 |  | 闭门器 | 闭门器QB/T 3893-1999
(三) |  | 建筑门窗
210 |  | 建筑外窗 | 建筑外窗抗风压性能分级及检测方法GB/T 7106-2002
建筑外窗气密性能分级及检测方法GB/T 7107-2002
建筑外窗水密性能分级及检测方法GB/T 7108-2002
建筑外窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8484-2002
建筑外窗采光性能分级及检测方法GB/T 11976-2002
建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法
GB/T 8485-2002
建筑外窗承受机械力的检验方法GB/T 9158-88
211 |  | 建筑外门 | 建筑外门保温性能分级及其检测方法GB/T 16729-1997
建筑外门的风压变形性能、空气渗透性能、和雨水渗透性能分级及检验方法 GB13685-13686-92
建筑用门空气声隔声性能分级及检测方法
GB/T 16730-1997
门在地震力作用下对角线变形试验方法
ISO/CD 15822:2001
212 |  | 门窗 | 门窗抗风压分级 CEN(prEN) 12210:1997
门窗抗风压性试验方法 JISA 1515：1998
门窗水密性分级 CEN(prEN) 12208:1997
门窗水密性试验方法 JISA 1517：1999
门窗气密性试验方法
JISA 1516：1998
门窗气密性分级 CEN(prEN)12207:1997
门窗防结露性能试验方法
JIS A 1514-1993
213 |  | 外窗、天窗、门及幕墙 | 外窗、幕墙和门在均匀静空气压力差作用下结构性能的标准检验方法ASTM E330-1999
外窗，幕墙和门样品在指定压力差下空气渗漏量的标准测试方法ASTM E283-2000
循环压力差下外窗，幕墙及门结构性能的标准测试方法 ASTM E1233-2000
标准静态压力差下外窗、天窗、门及幕墙雨水渗漏的标准测试方法ASTM E331-2000
循环静压力差下外窗、天窗、门及幕墙雨水渗漏的标准测试方法ASTM E547-2000
关于已安装的外窗、天窗、门和幕墙，在均匀或周期性静空气压力差作用下的水密性的现场测定方法ASTM E1105-2000
外窗幕墙试验方法
AAMA 501-94
门窗幕墙传热系数和抗结露性能的测试方法
AAMA 1503-98
214 |  | 门 | 门
JISA 4702-1996
215 |  | 窗 | 窗
JISA 4706-2000
216 |  | , | 推拉钢窗
|  | 推拉钢, 窗 | JG/T 3014-94
217 |  | 钢窗 | 钢窗检验规则
GB 5827-86
218 |  | 钢天窗上悬钢天窗 | 钢天窗上悬钢天窗
JG/T 3004-1993
219 |  | 空腹钢门 | 空腹钢门
GB 9155-88
220 |  | 实腹钢门 | 实腹钢门
GB 9156-88
221 |  | 钢质防护门 | 钢质防护门
QB/T1136-1991
222 |  | PVC塑料窗 | PVC塑料窗
JG/T 3018-94
223 |  | 铝合金窗 | 铝合金窗
GB 8479-2003
224 |  | 推拉不锈钢窗 | 推拉不锈钢窗
JG/T 41-1999
225 |  | PVC塑料门 | PVC塑料门
JG/T 3017-94
226 |  | 硬聚氯乙烯（PVC）内门 | 硬聚氯乙烯（PVC）内门
QB3809-1999
227 |  | PVC塑料地弹簧门 | PVC塑料地弹簧门JG/T3051-1998
228 |  | 铝合金门 | 铝合金门
GB 8478-2003
229 |  | 建筑木门、木窗 | 建筑木门、木窗
JG/T 122-2000
230 |  | 单扇平开多功能户门 | 单扇平开多功能户门
JG/T 3054-1999
231 |  | 平开、推拉彩色涂层钢板门窗 | 平开、推拉彩色涂层钢板门窗JG/T 3041-1997
232 |  | 塑料门窗 | 塑料门窗安装及验收规程
JGJ 103-96
233 |  | 防盗门 | 防盗安全门通用技术条件GB17565-1998
(四) |  | 幕墙
234 |  | 建筑幕墙 | 建筑幕墙物理性能分级
GB/T 15225-94
建筑幕墙空气渗透性能检测方法GB/T 15226-94
建筑幕墙风压变形性能检测方法GB/T 15227-94
建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法GB/T 15228-94
建筑幕墙平面内变形性能检测方法GB/T 18250-2000
玻璃幕墙光学性能
GB/T 18091-2000
建筑幕墙抗震性能振动台试验方法GB/T 18575-2001
建筑隔声测量规范
GBJ 75-84
建筑幕墙
JG 3035-1996
建筑幕墙的测试
AS/NZS 4284:1995
235 |  | 幕墙支承装置 | 点支式玻璃幕墙支承装置 JG138-2001
吊挂式玻璃幕墙支承装置 JG139-2001
236 |  | 铝合金幕墙 | 铝合金幕墙材料和性能检测381：1996（ICS91.060.10）
237 |  | 幕墙工程 | 幕墙工程JASS 14-96
238 |  | 幕墙和大窗墙 | 幕墙和大窗墙体系 PNAP 106:1998
239 |  | 玻璃幕墙 | 玻璃幕墙工程技术规范
JGJ 102-2003
玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T 139-2001
240 |  | 金属与石材幕墙 | 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ 133-2001
241 |  | 建筑玻璃 | 建筑玻璃应用技术规程
JGJ113-2003
242 |  | 钢化和半钢化玻璃 | 钢化玻璃GB/T9963-1998
建筑用安全玻璃
第二部分：钢化玻璃
GB/T15763.2－2001
幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃GB/T17841-1999
243 |  | 夹层玻璃 | 夹层玻璃GB/T9962-1999
244 |  | 中空玻璃 | 中空玻璃GB/T11944-2002
四 |  | 建筑地基
245 |  | 桩基 | 建筑基桩检测技术规范
JGJ 106-2003
建筑桩基技术规范
JGJ 94-94
基桩低应变动力检测规程JGJ/T 93-95
超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21：2000
246 |  | 地基基础 | 建筑地基基础设计规范
GB 50007-2002
建筑地基处理技术规范
JGJ 79-2002
地基动力特性测试规程
GB/T 50269-97
建筑边坡工程技术规范
GB 50330-2002
锚杆喷射混凝土支护技术规程GB 50086-2001
土层锚杆设计与施工规范
CECS 22：90
建筑基坑支护技术规程
JGJ 120-1999
基坑土钉支护技术规程
CECS 96: 97
建筑地基基础设计规范
GB 50007-2002
建筑地基基础设计规范
GB 50007-2002
建筑变形测量规程
JGJ/T 8-97
工程测量规范
GB 50026-93
247 |  | 岩土工程 | 岩土工程勘察规范
GB 50021-2001
五 |  | 建筑结构
248 |  | 混凝土结构 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2001
钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03:88
超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS 02:88
回弹法 超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程DBJ/T01-28-2003
超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000
混凝土结构试验方法标准
GB 50152-92
碳纤维片材加固混凝土技术规程CECS146:2003
混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002
建筑结构检测技术标准
GB/T50344-2004
高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002
冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ95-2003
249 |  | 钢结构 | 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB 11345-89
焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法
JG/T 3034.1-1996
螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法
JG/T 3034.2-1996
建筑钢结构焊接技术规程
JGJ 81-2002
钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001
建筑结构检测技术标准
GB/T50344-2004
网架结构设计与施工规程
JGJ 7-91
高层建筑钢结构技术规程
JGJ99-98
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS102：2002
250 |  | 砌体结构 | 砌体基本力学性能试验方法标准GBJ 129-90
砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2000
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程
JGJ/T 136-2001
砌体工程施工质量验收规范GB 50203-2002
建筑结构检测技术标准
GB/T50344-2004
251 |  | 木结构 | 木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002
木结构试验方法标准GB/T50329-2002
建筑结构检测技术标准
GB/T50344-2004
252 |  | 型钢混凝土组合结构 | 型钢混凝土组合结构技术规程JGJ 138-2001
253 |  | 钢管混凝土结构 | 建筑结构检测技术标准
GB/T50344-2004
254 |  | 结构工程 | 建筑变形测量规程
JGJ/T 8-97
建筑结构荷载规范
GB 50009-2001
民用建筑可靠性鉴定标准
GB 50292-1999
工业厂房可靠性鉴定标准
GBJ 144-90
255 |  | 危险房屋 | 危险房屋鉴定标准
JGJ 125-99
六 |  | 建筑采光照明
256 |  | 建筑采光 | 采光测量方法 GB 5699-85
建筑采光设计标准
GB/T 50033-2001
城市居住区规划设计规范
GB50180-93（2002版）
257 |  | 建筑照明 | 室内照明测量方法
GB 5700-85
室外照明测量方法
GB/T 15240-94
民用建筑照明设计标准
GBJ 133-90
工业企业照明设计标准
GB 50034-92
地下建筑照明设计标准
CECS 45:92
城市道路照明设计标准
CJJ 45-91
258 |  | 中国古典建筑色彩 | 中国古典建筑色彩GB/T18934-2003
259 |  | 照明光源 | 照明光源颜色的测量方法
GB/T7922-2003
光源显色性评价方法
GB/T 5702-2003
260 |  | 彩色建筑材料 | 彩色建筑材料色度测量方法GB 11942-89
261 |  | 建筑玻璃 | 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定GB/T 2680-94
262 |  | 灯具 | 投光照明灯具光度测试
GB 7002-86
道路照明灯具光度测试
GB 9468-88
室内灯具光度测试
GB 9467-88
灯具安全要求与试验
GB 7000.1-1996
固定式通用灯具技术条件
GB 13037-91
灯具外壳防护等级分类
GB7001-1986
263 |  | 显示屏 | LED显示屏测试方法标准
SJ/T11281-2003
LED显示屏通用方法
SJ/T11141-2003
七 |  | 建筑防火
(一) |  | 耐（防）火 构件
264 |  | 建筑材料及构件 | 建筑构件耐火试验方法GB/T 9978-1999（ISO834-1999）
建筑材料及构件耐火性能试验BS 476 Part 20～part24:1987
BS EN 1363-1,2:1999 总则
BS EN 1364-1:1999 墙
BS EN 1364-2:1999 吊顶
BS EN 1365-2:2000 楼板
BS EN 1365-3:2000 梁
265 |  | 镶玻璃构件 | 镶玻璃构件耐火试验方法
GB 12513-90
266 |  | 门和卷帘 | 门和卷帘的耐火试验方法
GB 7633-87
BS EN 1634-1：2000
267 |  | 木质防火门 | 木质防火门通用技术条件
GB 14101-93
268 |  | 钢质防火门 | 钢质防火门通用技术条件
GB 12955-91
269 |  | 钢质防火卷帘 | 钢质防火卷帘通用技术条件
GB 14102-93
270 |  | 电梯层门 | 电梯层门耐火试验方法GA109-1995
271 |  | 通风管道 | 通风管道的耐火试验方法 GB17428-1998
BS EN 1366-1：1999
272 |  | 防火玻璃 | 建筑用安全玻璃 防火玻璃
GB 15763.1-2001
BS EN 357:2000 防火玻璃
273 |  | 母线槽 | 耐火母线槽JB/T10327-2002
母线槽JISC 8364-1995
274 |  | 电控配电用电缆桥架 | 电控配电用电缆桥架
JB/T 10216-2000
275 |  | 消防排烟风机 | 消防排烟风机耐高温试验方法GA211-1999
276 |  | 防火封堵材料 | 防火封堵材料
GA161-1997
277 |  | 硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈 | 硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈 GA304-2001
(二) |  | 防火材料
278 |  | 塑料 | 塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T 2406-93
测量维持塑料烛光燃烧最低氧浓度（氧指数）标准试验方法ASTM D2863-2000
塑料-采用氧指数确定燃烧特性ISO4589-1/-2 :1996
塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法GB/T2408-1996
塑料燃烧仪器装置
UL94：2002
泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法GB 8332-87
硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法GB 8333-87
279 |  | 纺织品 | 纺织品 燃烧性能试验氧指数法GB/T 5454-1997
纺织品 燃烧性能试验垂直法GB/T 5455-1997
280 |  | 建筑材料及产品 | 建筑材料燃烧性能分级方法 GB8624-1997
建筑材料不燃性试验方法
GB/T 5464-1999
建筑材料对火反应试验-不燃性试验ISO 1182-2002
建筑材料难燃性试验方法
GB 8625-88
建筑材料可燃性试验方法
GB 8626-88
建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法GB/T 8627-1999
塑料燃烧或分解的烟密度标准试验方法
ASTM D 2843-1999
铺地材料临界辐射通量的测定 辐射热源法
GB 11785 – 89
铺地材料对火反应试验-第1部分：采用辐射热源法确定燃烧性能ISO 9239 – 1：2002
地毯燃烧性能45°试验方法及评定GB/T 14768-93
|  | 建筑材料及产品 | 采用耗氧量热计测定材料及产品的热与可见烟雾释放速度标准试验方法
ASTM E1354-2003
对活反应试验-热释放、烟雾的产生和质量损失速率第1部分 热释放速率（锥型量热计法）ISO5660-1:2002
281 |  | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 建筑用绝缘电工套管及配件
JG 3050-1998
难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件QB/T 1614 – 2000
电气安装用导管的技术要求通用要求GB/T13381.1- 92
电气安装用导管 特殊要求—刚性绝缘材料平导管GB/T 14823.2 – 93
电气安装用导管 特殊要求—可弯曲自恢复绝缘材料导管GB/T 14823.4 – 93
282 |  | 饰面型防火涂料 | 饰面型防火涂料通用技术条件GB 12441-1998
饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法 防火性能分级 GB15442.1-1995
饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法 大板燃烧法
GB/T 15442.2 – 1995
饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法 隧道燃烧法
GB/T 15442.3 – 1995
饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法 小室燃烧法
GB/T 15442.4 – 1995
283 |  | 钢结构防火涂料 | 钢结构防火涂料
GB 14907-2002
建筑构件防火喷涂材料性能试验方法GA 110-1995
钢结构防火涂料应用技术规程CECS24：90
284 |  | 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管 | 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道技术规程CECS95：97
玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道JC 646 – 1996
(三) |  | 防、灭火系统
285 |  | 防火阀 | 防火阀试验方法
GB 15930-1995
BS EN 1366-2：1999
排烟防火阀试验方法
GB 15931-1995
286 |  | 自动灭火系统用玻璃球 | 自动灭火系统用玻璃球 GB18428-2001
287 |  | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统设计规范
GB 50116-98
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-92
288 |  | 水灭火系统 | 自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法
GB 5135-93
自动喷水灭火系统湿式报警阀的性能要求和试验方法
GB 797-89
自动喷水灭火系统水流指示器GA 32-1992
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB 50261-96
水喷雾灭火系统设计规范
GB50219-95
289 |  | 气体灭火系统 | 气体灭火系统施工及验收规范GB50263-1997
二氧化碳灭火系统设计规范
GB50193-93（1999年版）
卤代烷1211灭火系统设计规范GBJ110-87
卤代烷1301灭火系统设计规范GB50163-92
290 |  | 建筑灭火器配置 | 建筑灭火器配置设计规范
GBJ140-90（1997版）
291 |  | 建筑电气工程 | 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
(四) |  | 建筑防火
292 |  | 建筑防火 | 建筑设计防火规范
GBJ 16-87(2001年版)
高层民用建筑设计防火规范
GB 50045-95（2001年版）
建筑内部装修设计防火规范 GB50222-1995
八 |  | 建筑及区域环境振动
293 |  | 建筑振动 | 建筑抗震试验方法规程
JGJ 101-96
场地微振动测量技术规程
CECS 74:95
地基动力特性测试规范
GB/T 50269-97
294 |  | 环境振动 | 城市区域环境振动测量方法
GB 10071-88
城市区域环境振动标准
GB 10070-88
多层厂房楼盖抗微振设计规范
GB50190-1993
九 |  | 保温材料及建筑节能
（一） |  | 保温材料
295 |  | 保温材料 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T5486.1-5486.3-2001
建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法
GB/T 13475-92
绝热-稳态热性能的确定-标定和防护热箱法
ISO8990：1994
绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法
GB 10294-88
ISO8302：1991
绝热特性的测定 防护热板法 BS874：part2:section2.1:1986
绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法
GB/T 10295-1988
轻骨料混凝土技术规程
JGJ 51-2002
建筑材料水蒸气透过性能试验方法GB/T 17146-1997
材料水蒸气透过性能试验方法ASTM E96-95
用便携式辐射计确定材料在常温范围内发射率的检测方法标准ASTM C1371-98
296 |  | 绝热用矿物棉及其制品 | 矿物棉制品吸水性试验方法 GB/T16401-1996
绝热用玻璃棉及其制品 GB/T13350-2000
绝热用岩棉、矿渣棉及其制品GB/T11835-1998
297 |  | 泡沫塑料 | 硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定QB/T2411-98
泡沫塑料和橡胶表观（体积）密度的测定GB/T6343-1995
泡沫塑料和橡胶表观（体积）密度的测定ISO 845：1988
硬质泡沫塑料吸水率 试验方法 GB8810-88（ISO2896-86）
硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法GB 8811-88（ISO2796-1980）
泡沫塑料和橡胶 线性尺寸的测定GB/T6342-1996
硬质泡沫塑料压缩试验方法
GB 8813-88（ISO844-1978）
298 |  | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T10801.1-2002
299 |  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T10801.2-2002
300 |  | 建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料 | 建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB10800-89
301 |  | 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T17794-1999
302 |  | 硅酸盐复合绝热涂料 | 硅酸盐复合绝热涂料 GB/T17371-1998
303 |  | 加气混凝土 | 加气混凝土性能试验方法 GB/T11969～11975-1997
蒸压加气混凝土板GB15762-1995
304 |  | 纤维毡 | 普通硅酸铝耐火纤维毡含水率试验方法GB3007-82
305 |  | 膨胀珍珠岩绝热制品 | 膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T10303-2001
306 |  | 泡沫玻璃绝热制品 | 泡沫玻璃绝热制品 JC/T647-1996
307 |  | 聚苯保温板粘结剂 | 聚苯保温板粘结剂CAN3-A451.1-M86
308 |  | 耐碱玻璃纤维网格布 | 耐碱玻璃纤维网格布 JC/T841-1999
309 |  | 保温管 | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 CJ/T114-2000
310 |  | 外墙外保温用聚合物砂浆 | 外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准DBJ01-63-2002
311 |  | 外墙内保温板 | 外墙内保温板质量检验评定标准DBJ01-30-2000
（二） |  | 建筑节能
312 |  | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003
313 |  | 有抹面复合外保温系统 | 有抹面复合外保温系统欧洲技术批准指南 EOTA ETAG 004(2000年3月版)
314 |  | 由矿物胶凝材料和EPS集料组成的绝热抹灰系统 | 由矿物胶凝材料和EPS灰系统集料组成的绝热抹灰系统 DIN 18550 part3 (1991)
315 |  | 聚氨酯硬泡体防水保温工程 | 聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程JCJ14-1999
316 |  | 外墙外保温 | 外墙外保温施工技术规程 （胶粉聚苯颗粒保温浆料玻纤网格布抗裂砂浆做法）
DBJ/T 01-50-2002
外墙外保温施工技术规程 （聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法）DBJ/T01-38-2002
317 |  | 民用、居住建筑 | 保温-建筑构件-热阻和传热系数的现场测量
ISO 9869：1994(E)
318 |  | 室内热环境 | 适宜环境下PMV和PPD指标的确定及热舒适条件ISO7730-1994（E）
319 |  | 民用、居住建筑节能 | 采暖居住建筑节能检验标准JGJ 132-2001
夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ134-2001
夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2003
民用建筑热工设计规范 GB50176-1993
民用建筑节能设计标准
JGJ 26-95
十 |  | 建筑声学
320 |  | 吸声材料和构件 | 驻波管法吸声系数与声阻抗率测量规范GBJ 88-85
声学-用驻波管测量吸声系数和声阻抗率 第一部分：驻波比方法
ISO 10534-1：1996
混响室声吸收测量
ISO 354-2003
混响室法吸声系数测量规范GBJ 47-83
建筑吸声产品的吸声性能分级GB/T 16731-1997
321 |  | 城市区域环境噪声 | 城市区域环境噪声测量方法GB/T 14623-93
城市区域环境噪声标准
GB 3096-93
322 |  | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界噪声限值及其测量方法GB 12523~24-90
323 |  | 建筑厅堂 | 厅堂扩声特性测量方法
GB/T 4959-1995
厅堂混响时间测量规范
GBJ 76-84
324 |  | 体育馆 | 体育馆声学设计及测量规程JGJ/T 131-2000
325 |  | 歌舞厅 | 歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法WHO 301-93
326 |  | 工业企业 | 工业企业噪声测量规范
GBJ 122-88
327 |  | 室外声屏障 | 各类室外声屏障插入损失的现场测量方法
ISO 10847：1997
328 |  | 建筑隔声 | 建筑隔声测量规范
GBJ 75-84
建筑隔声评价标准GBJ121-88
民用建筑隔声设计规范GBJ118-88
329 |  | 消声器 | 声学消声器测量方法 GB/T4760-1995
声学 管道消声器无气流状态下插入损失测量 实验室简易法GB/T16405-1996
330 |  | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动标准 GB10070-88
城市区域环境振动测量方法 GB10071-88
331 |  | 采暖通风与空气调节设备 | 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法
GB9068-88
十 一 |  | 建筑装修防水工程
332 |  | 建筑工程饰面砖 | 建筑工程饰面砖粘接强度检验标准JGJ 110-97
外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ 126-2000
333 |  | 装饰装修工程 | 建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2001
住宅装饰装修工程施工规范
GB 50327-2001
建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003
高级建筑装饰工程质量验收规范DBJ/T01-27-2003
家庭居室装饰工程质量验收标准DBJ/T01-43-2003
334 |  | 建筑地面工程 | 建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2002
335 |  | 地下防水工程 | 地下防水工程质量验收规范
GB 50208-2002
地下工程防水技术规范
GB 50108-2001
336 |  | 屋面工程 | 屋面工程质量验收规范
GB 50207-2002
十 二 |  | 室内环境及材料中的有害物质
337 |  | 室内空气 | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法GB 11737-89
公共场所中空气中氨测定方法GB/T 18204.25-2000
空气质量 氨的测定离子选择电极法GB/T 14669-93
公共场所空气中甲醛测定方法GB/T 18204.26-2000
环境空气中氡的标准测量方法GB/T 14582-93
民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001
338 |  | 建筑材料放射性 | 建筑材料放射性核素限量
GB 6566-2001
339 |  | 人造板及其制品甲醛释放量 | 人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2001
民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001
340 |  | 木器涂料有害物质 | 溶剂型木器涂料中有害物质限量GB18581-2001
民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001
341 |  | 内墙涂料有害物质 | 内墙涂料中有害物质限量GB18582-2001
民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001
342 |  | 胶粘剂有害物质 | 胶粘剂中有害物质限量
GB18583-2001
民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001
343 |  | 木家具有害物质 | 木家具中有害物质限量
GB 18584－2001
344 |  | 壁纸有害物质 | 壁纸中有害物质限量
GB 18585－2001
345 |  | 聚氯乙烯卷材地板有害物质 | 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586－2001
346 |  | 混凝土外加剂氨的释放量 | 混凝土外加剂中释放氨的限量GB18588-2001
347 |  | 水性涂料 | 环境标志产品认证技术要求水性涂料HBC 12-2002
348 |  | 水性处理剂 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001
十 三 |  | 空调净化
349 |  | 洁净室 | 洁净室施工及验收规范
JGJ 71-90
医院洁净手术部建设标准
2000
医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002
军队医院洁净手术护理单元建筑技术标准YFB004-1997
洁净厂房设计规范
GB50073-2001
350 |  | 药品生产车间 | 兽药生产质量管理规范
兽药GMP-2002
药品生产质量管理规范GMP-1998
十四 |  | 智能建筑
351 |  | 智能建筑 | 智能建筑设计标准
GB/T50314-2000
智能建筑工程质量验收规范
GB50339-2003